FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA MULTIMEDIALE AUDIO/VIDEO ED ENDOSCOPICO PER LA SALA SETTORIA DA DESTINARSI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE – DIBINEM DELL’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ALLEGATO 5 - SCHEMA DI PROGETTO TECNICO

| Nome commerciale dell’attrezzatura |  |
| --- | --- |
| Denominazione Fornitore |  |
| Denominazione Produttore |  |
| Sito web Fornitore e/o Produttore |  |

| CARATTERISTICHE MINIME TECNICHE E FUNIONALI DELL’ATTREZZATURA E DELLE SUE COMPONENTI (come da Capitolato) |  | SI | NO* | Note (ad es. in caso di eventuale equivalenza) | N. pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento minimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il sistema è in grado di garantire la connessione tra i due piani della Sala Settoria e le aule didattiche tramite un sistema streaming. |  |  |  |  |
| 2 | I segnali trasmessi (audio e video) possono originare da diversi strumentari (endoscopi, telecamere, computer) ed essere trasmessi tramite un sistema multicanale di regia contemporaneamente o in maniera separata ai diversi monitor della sala e in rete. |  |  |  |  |
| 3 | Il sistema multicanale di regia è in grado di registrare tutti i segnali al fine di effettuare rielaborazioni e modifiche, anche successive alla registrazione stessa. |  |  |  |  |
| 4 | Il sistema endoscopico è compatto e facile da trasportare. |  |  |  |  |
| 5 | L’intero sistema multimediale audio/video ed endoscopico è integrato e di facile gestione. |  |  |  |  |
| 6 | E’ presente una postazione “regia” segnali video. |  |  |  |  |
| 7 | La postazione “regia” segnali video ha tutte le caratteristiche tecniche e funzionali previste nel capitolato tecnico. |  |  |  |  |
| 8 | E’ presente un notebook per la gestione delle presentazioni connettibile alla postazione regia. |  |  |  |  |
| 9 | Il notebook per la gestione delle presentazioni connettibile alla postazione regia ha tutte le caratteristiche tecniche e funzionali previste nel capitolato tecnico. |  |  |  |  |
| 10 | Sono presenti nr. 3 monitor da almeno 40” (e non più di 65”) da installare a parete e con risoluzione almeno Full HD |  |  |  |  |
| 11 | E’ presente nr. 1 monitor di grandi dimensioni (almeno 55” e non più di 80”) da installare a parete e con risoluzione almeno Full HD |  |  |  |  |
| 12 | Sono presenti nr. 2 monitor da almeno 32” (e non più di 65”), da installare su carrello mobile, e con risoluzione almeno Full HD |  |  |  |  |
| 13 | L’offerta include la fornitura e l’installazione di n. 5 prese a parete o a tavolo (Patch Panel) con le caratteristiche tecniche e funzionali previste dal Capitolato tecnico. |  |  |  |  |
| 14 | L’offerta include nr. 2 carrelli mobili su cui installare i due monitor da almeno 32”. |  |  |  |  |
| 15 | L’offerta include nr. 2 telecamere, con treppiede incluso, e un impianto audio aventi le caratteristiche previste nel Capitolato tecnico. |  |  |  |  |
| 16 | L’offerta prevede la fornitura e installazione di un sistema endoscopico con telecamera compatto avente le caratteristiche previste nel Capitolato tecnico. |  |  |  |  |
| 17 | L’attrezzatura offerta è nuova di fabbrica e di recente produzione in ogni sua parte e/o componente. |  |  |  |  |
| 18 | L’attrezzatura è esente da qualsiasi difetto per quanto riguarda la progettazione, il materiale, l’esecuzione e la lavorazione dello stesso, è perfettamente funzionante nonché esente da vincoli, cauzioni o oneri, ipoteche, gravami e diritti di terzi di qualsiasi genere e da controversie imputabili a violazione di brevetti. |  |  |  |  |
| 19 | La strumentazione è corredata da una garanzia della durata minima di 24 (ventiquattro) mesi a copertura totale full risk. |  |  |  |  |
| 20 | Formazione on-site per almeno 2 (due) giornate di 8 (otto) ore ciascuna in favore del personale utilizzatore. |  |  |  |  |

* Si ricorda che il progetto tecnico deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l’esclusione dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

Nel caso in cui l’operatore economico selezioni la casella “NO” in corrispondenza di un determinato item, è necessario fornire spiegazioni compilando il campo “NOTE”.

| CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO |  |  | N. pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza della caratteristica indicata (qualora si dichiari di possederla) | Eventuali note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La postazione di regia consente di registrare con standard 3D | □ SI □ NO |  |  |
| 2 | I 6 monitor hanno tutti una risoluzione 4K | □ SI □ NO |  |  |
| 3 | La postazione di regia consente di registrare con standard 4K | □ SI □ NO |  |  |
| 4 | E’ possibile gestire più sorgenti video, oltre alle 5 minime previste nel capitolato tecnico (e fino ad un max di 8 sorgenti video) | □ SI □ NO Se sì, barrare il numero di sorgenti video offerto: - Offerta di 6 sorgenti video - Offerta di 7 sorgenti video - Offerta di 8 sorgenti video |  |  |
| 5 | Estensione della garanzia full risk (oltre i 24 mesi minimi previsti dal Capitolato tecnico) | □ SI □ NO Se sì, indicare il numero mesi di estensione della garanzia offerto: __________________________ |  |  |
| 6 | Per i 3 monitor da almeno 40”: Offerta di un numero di pollici superiore a 40” e non più di 65” | □ SI □ NO Indicare il numero di pollici dei 3 monitor offerti: _________________________ |  |  |
| 7 | Per il monitor di grandi dimensioni da almeno 55”: Offerta di un numero di pollici superiore a 55” e non più di 80” | □ SI □ NO Indicare il numero di pollici del monitor offerto: _________________________ |  |  |
| 8 | Per i 2 monitor da almeno 32”: Offerta di un numero di pollici superiore a 32” e non più di 65” | □ SI □ NO Indicare il numero di pollici dei 2 monitor offerti: _________________________ |  |  |
| 9 | E’ possibile effettuare trasmissioni PIP “Picture in Picture” tramite la postazione regia | □ SI □ NO |  |  |
| 10 | E’ possibile aggiungere commenti grafici dal monitor touch nella postazione regia | □ SI □ NO |  |  |
| 11 | L’unità mobile del sistema endoscopico con telecamera compatto non necessita di essere montata/smontata ad ogni utilizzo e/o in seguito allo spostamento da un luogo all’altro | □ SI □ NO |  |  |
| 12 | Il sistema endoscopio con telecamera compatto è dotato di un sistema che ne permetta la trasportabilità da parte di una singola persona, senza l’ausilio di supporti ingombranti, carrelli o similari | □ SI □ NO |  |  |
| 13 | La telecamera dell’endoscopio ha uno zoom 2x | □ SI □ NO |  |  |
| 14 | La telecamera dell’endoscopio è dotata di pulsanti integrati per l’acquisizione immagini | □ SI □ NO |  |  |
| 15 | Il peso in Kg dell’unità mobile del sistema endoscopico con telecamera compatto è inferiore al peso max previsto nel Capitolato tecnico | □ SI □ NO Se sì, indicare il peso in Kg dell’unità mobile del sistema endoscopico con telecamera compatto offerto: ___________________________ |  |  |

Data___________________                               Timbro e firma del Legale Rappresentante

_________________________________