**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART.1, CO. 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 (COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020) PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE 3D AD ALTE PERFORMANCE PER ATTIVITÀ AREA 3D DELL’ E-DIMES LAB DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA, DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE - DIMES, DELL’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

**CIG 8722612F1E**

**ALLEGATO – SCHEMA DEI REQUISITI TECNICI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome commerciale del Prodotto** |  |
| **Denominazione Fornitore** |  |
| **Denominazione Produttore**  (se diverso dal Fornitore) |  |
| **Sito web Fornitore** |  |
| **Indirizzo PEC del Fornitore** |  |
| **Sito web Produttore**  (*se diverso dal Fornitore*) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME – Tecnologia di stampa 3D Polyjet** | | | | | | |
|  | **Risoluzione**  **spessore di strato** | **Multi-colore** | **Trasparenza** | **Co-stampato** | **Materiale gommoso** | **Shore A variabile** | **Materiale Biocompatibile** |
| **REQUISITI TECNICI DEL PRODOTTO RICHIESTO** | **Ottima**  **(max 14µ)** | **Gamma completa** | **Buona** | **Ottimo**  **(max 6)** | **SI** | **SI** | **SI** |
| **REQUISITI TECNICI DEL PRODOTTO OFFERTO** |  |  |  |  |  |  |  |

Sono parte integrante della fornitura le seguenti prestazioni:

* trasporto, consegna, installazione, messa in funzione degli strumenti e collaudo;
* servizio di garanzia della strumentazione della durata di 12 mesi;
* formazione del personale utilizzatore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna durante la giornata di installazione, la giornata di collaudo e in due giornate a seguire per una durata complessiva di 4 giornate.

**\*Si ricorda che i requisiti tecnici dello strumento devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l’esclusione dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice dei contratti pubblici.**

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

(Firmato digitalmente)