AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO

PROCEDURA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,

ALLONTANAMENTO, IMMAGAZZINAMENTO, TRATTAMENTO

E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti

(DUVRI)

(Art. 26, D.Lvo n. 81/2008)

PREMESSA

Definizione di interferenza

Circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale.

Quando non è necessario

E’ possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza per:

a) la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;

b) i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

c) i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Quando è necessario

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività' propria dell'appaltatore;

- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività' appaltata).

Sono escluse dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

I costi della sicurezza

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, da non assoggettare a ribasso d’asta, è necessario analizzare tutte le misure preventive e protettive necessarie per ridurre o eliminare i rischi interferenti. Si può far riferimento al seguente elenco:

a) apprestamenti previsti (come ponteggi, trabattelli, etc.);

b) misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

c) eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);

d) mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);

e) procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

DESCRIZIONE

Committente

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Sedi del servizio

Laboratori dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna presenti nella Relazione Tecnica e Capitolato di gara per il SERVIZIO DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, IMMAGAZZINAMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA e, quindi, interessati al servizio oggetto dell’appalto.

Ad oggi, i Laboratori e Dipartimenti interessati risultano essere:

| DIPARTIMENTO | INDIRIZZO LABORATORIO |
| --- | --- |
| DISTAL | viale Fanin 44 – 40127, Bologna |
| DIMES | via San Giacomo 14 – 40126, Bologna |
| DIMES | via Belmeloro 8 – 40126, Bologna |
| FABIT | via Irnerio 42 – 40126, Bologna |
| FABIT | via Selmi 3 – 40126, Bologna |
| FABIT | via Irnerio 48 – 40126, Bologna |
| FABIT | via Irnerio 48 – 40126, Bologna |
| FABIT | via San Donato 15 – 40127, Bologna |
| DIBINEM | via Irnerio 48 – 40126, Bologna |
| DIMEVET | via Tolara di Sopra 50 – 40064, Ozzano Emilia (BO) |

Nel caso in cui altri laboratori iniziassero la produzione in corso di contratto e/o si dovessero verificare spostamenti dei laboratori, il presente DUVRI si applicherà anche a quest’ultimi casi.

Descrizione del servizio

Servizio di raccolta, allontanamento, immagazzinamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi provenienti dai vari Laboratori dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna da effettuarsi a cura dell’Impresa aggiudicataria.

Altre imprese presenti

Nessuna

Interferenze rilevate (descrizione, imprese coinvolte …)

1. Accesso degli operatori incaricati del ritiro dei rifiuti ai Laboratori e spazi contigui.

Questo documento tiene conto delle possibili situazioni di interferenza in relazione ai lavori richiesti dal committente in una precisa struttura e definisce i relativi costi della sicurezza.

Si precisa che nel caso si dovesse trattare di lavori edili svolti da una unica ditta questo documento verrebbe a decadere una volta che sarà redatto il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) da parte della ditta stessa. Qualora si aggiungano altre ditte per l’espletamento dell’intervento descritto sopra allora il committente deve provvedere ad individuare il Coordinatore che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Interferenza: Accesso degli operatori incaricati del ritiro dei rifiuti ai Laboratori e spazi contigui.

FATTORI CONSIDERATI

1. Apprestamenti previsti

Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere

Nessuno

2a. Misure preventive e protettive previste

- Non lasciare materiali all’esterno delle zone di lavoro

- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dal servizio.

- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.

- Porre particolare cautela nei movimenti dei mezzi all’interno delle aree cortilive

- Vietare la sosta degli autoveicoli qualora si ritenga siano di intralcio alle operazioni di carico dei rifiuti e di manovra del mezzo di trasporto.

2b. DPI per eliminare eventuali rischi interferenti

Nessuno

3. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi previsti

Nessuno

4. Mezzi e servizi di protezione collettiva

I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

Nessuno

5. Procedure previste

Nessuno

6. Interventi richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

- Mantenere libere le aree cortilive interne interessate dalle operazioni di carico dei rifiuti per il passaggio e la sosta del mezzo trasportatore.

- Accordarsi preventivamente con i Responsabili dei Laboratori affinché vi sia compresenza all’atto del ritiro dei rifiuti e per la predisposizione della documentazione necessaria.

7. Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Nessuno

L’appaltatore ha facoltà di presentare proposte di integrazione del presente documento nel caso ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza. Queste integrazioni non potranno influire sui costi della sicurezza.

|  | ………………………………………………………………………………… Il Committente dei Lavori |
| --- | --- |

ALLEGATO - Stima dei Costi di Sicurezza da Interferenze

| Misura (voce di capitolato) | Quantità | Costo x U.M. | Costo | A carico di: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eventuale segnaletica per delimitare zona di carico e manovra del mezzo trasportatore. |  | 10 euro |  |  |

Il Committente